## Slide 1
โดยใช้ RELAY
การควบคุมหลอดไฟ

## Slide 2
เปิด/ปิด หลอดไฟ 220V ทางเดิน เมื่อเวลากลางคืน
(กลางวันไฟดับ) โดยใช้ LDR sensor
(วัดความเข้มแสง) ใน
การตรวจจับพร้อมแสดงค่าออก Serial monitor (เลขคู่)
โจทย์

## Slide 3
อุปกรณ์ที่ใช้

## Slide 4
การต่อวงจร